第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东省口腔医院（山东大学口腔医院） 地址：山东省济南市文化西路44-1号山东省口腔医院（山东大学口腔医院） |
| 2 | 供应商资格要求 | 详见询价公示。 |
| 3 | 建议书编号、资金性质 | 无 |
| 4 | 采购方式 | 询价 |
| 5 | 是否公开唱价 | 否。报价截止后，采购人统一下载报价文件并比价。 |
| 6 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起90日。 |
| 7 | 是否专门面向中小微企业采购 | 否 |
| 8 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 工业 |
| 9 | 是否允许分包、转包 | 否 |
| 10 | 备选方案 | 不允许 |
| 11 | 样品要求 | 不提供 |
| 12 | 供货期 | 签订合同后30日历日内交货并完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格。 |
| 13 | 质保期 | 自货物验收合格之日起提供原厂质保不少于1年。 |
| 14 | 付款方式 | 合同签订后，货到用户指定地点安装、调试验收合格且供方向需方开具全额发票，自安装验收合格之日起使用满1个月后无质量问题一次性支付合同金额的100%。 |
| 15 | 报价次数 | 一次报出不得更改的价格。 |
| 16 | 定标方式 | 符合采购需求、质量和服务相等且报价最低。 |
| 17 | 响应文件份数 | 电子版报价单（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的响应文件正本PDF 版本）一份。 |
| 18 | 报价截止时间 | 截止时间：2026年9月14日下午5:00。 |
| 19 | 递交响应文件的方式 | 电子版报价单（要求：可编辑WORD 版本、签字盖章的响应文件正本PDF 版本）一份。在报价截止时间前发送至sdkqzb@126.com，逾期递交的响应文件不予接受。 |
| 20 | 询价通知书解释权 | 构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询价阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 21 | 其他 | 1、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用。 2、各供应商的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 3、所有提交成果一律不退回。 4、参加本次报价的单位均被视为承认本询价通知书的所有条款，并按询价公示规定条款完成采购任务和活动。 5、本项目不收取中标服务费。 |

说明：本表内容与询价公示其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

### 供应商须知正文

一、说明

1.采购人是指山东省口腔医院（山东大学口腔医院）。

2.供应商是指向采购人提交响应文件且具有合法资格的制造商或代理商。

3.报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关费用。

二、响应文件编写

4.报价语言及计量单位

4.1响应文件及供应商和采购代理机构就报价而相互交换的资料和来往信件，应以中文书写。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2除询价通知书的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.报价

5.1所有报价均包括货物价格、运费、税费等等本项目执行过程中可能发生的一切税费、询价通知书明示或隐含的全部费用。

5.2供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的报价方案和报价；供应商对报价作出优惠的，其响应文件及报价单中的报价均应为优惠后的最终报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和报价单中注明，否则该说明或优惠不予认可。

5.3供应商应按照询价通知书附件提供的报价表格格式填写。

5.4供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价将会被拒绝。

6.  响应文件签署

6.1响应文件应用不褪色的材料书写或打印。所有要求法定代表人或其委托代理人签名的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人按要求亲笔手写签名（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。所有要求盖公章的地方都应按要求加盖公章。签名响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签名确认。

三、响应文件递交

7.  响应文件递交时间和地点

7.1 响应文件递交截止时间及递交地点详见供应商须知前附表。

7.2 供应商须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因询价通知书的修改推迟报价截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交。

7.3 采购人不接收报价截止时间后送达的响应文件。

四、授予合同

8.  签订合同

8.1 成交通知书发出之日起30日内，双方按照采购文件确定的事项签订合同。

8.2询价公示、成交供应商的报价单以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

8.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以依照报价由低到高的顺序选择次低报价的供应商作为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、解释权

9.本询价的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。询价通知书未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 第三部分 项目说明及要求

### 1、相机（佳能/5D MarkIV，含镜头、环闪，同等或以上档次），1（台/套）

### 1）数码相机

- 类型：具有自动对焦／自动曝光的单镜头无反光镜数码相机

- 像素:≥2400 万

- CMOS 图像感应器：全画幅

- 长宽比（参考）： 3:2

- 具备除尘功能。

### 2）镜头

- 最大光圈：F2.8

- 镜头焦距 100mm

- 最近对焦距离 ≤0.3米

- 最大放大倍率 ≥1.0倍

- 防抖：具备镜头光学防抖功能

- 滤镜直径≥ 60 毫米

### 3）环闪

### 支持双侧闪光、单侧闪光

### 2、相机（佳能/EOS R6 MARKII，含微距镜头、环闪，同等或以上档次），2（台/套）

### 1）数码相机

- 机身类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码单反相机

- 传感器：全画幅CMOS图像感应器，有效像素≥2600万

- 对焦系统：支持自动对焦

- 感光度：ISO 100-40000

- 快门速度：1/4000至30秒，B门；闪光同步速度≥1/180秒

- 连拍速度：≥6.0张/秒

- 取景器：眼平五棱镜，视野率≥97%，放大倍率≥0.7倍

- 液晶屏：3英寸可旋转触摸屏，像素≥100万

- 视频功能：支持全高清（1920×1080）60p/50p/30p/25p/24p录制，支持4K延时短片拍摄

- 存储介质：支持SD/SDHC/SDXC存储卡

- 接口：具备HDMI mini（或Micro-HDMI）输出

- 无线功能：内置Wi-Fi、蓝牙，支持与智能手机联动及遥控拍摄

- 电池：续航能力≥1000张

### 2）微距镜头

- 卡口：适配全画幅机身卡口，与采购相机机身完全兼容。

- 焦距：约100mm或同等级微距专用镜头

- 最大放大倍率：≥约1倍

- 最近对焦距离：≤0.35米

- 防抖：具备镜头光学防抖功能

- 最大光圈：F2.8

### 3）环形闪光灯

- 类型：专为微距摄影设计的环形闪光灯

- 兼容性：与机身和微距镜头兼容

- 闪光指数：≥14（ISO 100，米）

- 闪光控制：左右闪光管可独立控制，支持闪光比例调节

- 对焦辅助：内置高亮度LED对焦灯，且亮度可调

- 滤镜螺纹：闪光灯单元前方具备≥60mm滤镜螺纹，可安装保护滤镜或偏光镜

- 回电时间：≤6秒

- 附件：需包含对应镜头口径的转接环

第四部分 附件

## 附件1、报价函

1、报价函

山东省口腔医院（山东大学口腔医院）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。我方愿意参加贵方组织的 项目名称：山东省口腔医院（山东大学口腔医院）数码相机采购项目，项目编号：2026001 的询价采购项目，为此，我方就本项目有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价通知书，同意询价公示的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按询价公示规定履行合同责任和义务。

4、我方理解，最低报价不是成交的保证，采购人有选择成交供应商的权利。

5、我方遵守贵方有关询价的各项规定。

6、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7、响应文件自报价之日起有效期为 90 日历日。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：

供应商名称（公章）：

日 期：

## 附件2、法定代表人授权委托书

2、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我     （姓名）     系        （供应商名称）        法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名、职务或职称）为我公司本次 山东省口腔医院（山东大学口腔医院）数码相机采购 项目的委托代理人，并授权其全权代表我方办理本次询价、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

委托代理人无权转让委托权。特此委托。

本授权书于签名后生效，特此声明。

法人代表身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

供应商名称（公章）：

法定代表人签名：                   身份证号：

委托代理人签名：                   身份证号：

日 期：

## 附件3、货物清单

4、货物清单

| 序 号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

委托代理人签名：

联系电话（手机号码）：

日期：

## 附件4、报价单

5、报价单

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 人民币 总价（元） | 大写： ； 小写： 。 |
| 产地/品牌/型号（多设备须分别填写） | （1）产地： （2）品牌： （3）型号： |
| 供货期 | 签订合同后 日历日内交货并完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格。 |
| 质保期 | 自货物验收合格之日起提供原厂质保 年。 |
| 对询价文件的响应程度（是否完全响应） |  |

供应商名称（公章）：

委托代理人签名：

联系电话（手机号码）：

日期：

## 附件5、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1、该表格中的“总价”必须与附件《报价单》中的“总价”相等。

供应商名称（公章）：

委托代理人签名：

日期：

附件6、资格证明材料格式（参考）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或信用承诺函

供应商信用承诺函

（采购人名称或采购代理机构名称）：

我单位参与（项目名称）         （项目编号）的政府采购活动，在此郑重承诺如下：

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4、自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

- 年  月  日

注：

- 供应商可自行选择是否提供承诺函。若不提供承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。未按上述规定内容提供承诺函，也未提供相应证明材料的，将作无效报价处理。

- （2）如果是联合体报价，联合体各方均需提供承诺函。

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或信用承诺函

- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料或信用承诺函

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或信用承诺函

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

供应商对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 3、
（6）供应商不存在关联关系声明

单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包）的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

（7）信用查询截图